PAGE  
13

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства Кировской области

от 14.08.2007   № 340
МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению устойчивого снабжения тепловой
и электрической энергией отраслей экономики,
объектов социальной сферы и населения Кировской области
в осенне-зимний период 2007/2008 года
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Обеспечение заготовки топлива в соответствии с утвержденным сводным балансом и календарным графиком поставок топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы 
	в течение отопительного сезона 
2007/2008 года 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы **, КОГУ «Управление по обеспечению топливом» (Баклаков В.Г.) 

	2
	Определение мест для выгрузки и хранения топлива, транспортных путей его доставки до складов в муниципальных образованиях области на отопительный сезон 2007/2008 года
	15.08.2007
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы **, КОГУ «Управление по обеспечению топливом» (Баклаков В.Г.)


	3
	Обеспечение сохранности заготавливаемого топлива и его остатков с отопительного сезона 2007/2008 года 
	до начала отопительного сезона 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы ** 

	4
	Осуществление еженедельного мониторинга заготовки топлива и его наличия с учетом создания нормативных запасов топлива
	в течение отопительного сезона 
2007/2008 года 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, департамент энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.), департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (Князькин Л.И.)

	5
	Обеспечение наличия основного топлива у котельных: 
каменного угля при доставке:

автотранспортом - на 7 суток,
железнодорожным транспортом - на 14 суток; 
мазута при доставке:

автотранспортом - на 5 суток, 
железнодорожным транспортом - на 10 суток; 
печного бытового топлива при доставке:

автотранспортом - на 5 суток,
железнодорожным транспортом - на 10 суток. 
Обеспечение необходимого наличия постоянного резерва каменного угля на резервных площадках в объеме потребления, равном 45 суткам, жидкого топлива – в объеме потребления, равном 30 суткам, относящимся к самому холодному времени года
	в течение отопительного сезона 
2007/2008 года 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы **, КОГУ «Управление по обеспечению топливом» (Баклаков В.Г.) 

	6
	Обеспечение готовности оборудования газовых котельных к приему, хранению и использованию резервного топлива 
	01.09.2007
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе газовые котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы ** 

	7
	Создание необходимых запасов резервного топлива, соответствующие виды которых предусмотрены в утвержденных топливных режимах 
	01.09.2007
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе газовые котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы ** 

	8
	Предусмотрение включения расходов на приобретение резервного топлива в тарифы на реализуемую тепловую энергию
	2007-2008 годы 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе газовые котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы **, региональная служба по тарифам Кировской области (Криницын Ю.В.) 

	9
	Использование местных видов топлива на источниках теплоснабжения, где позволяет конструкция котлов, при условии обеспечения температурного режима у потребителей 
	в течение отопительного сезона 
2007/2008 года 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы **

	10
	На основании заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством, контрактов (договоров) осуществление оператором по закупкам завозных видов топлива:
	в течение отопительного сезона 
2007/2008 года 


	КОГУ «Управление по обеспечению топливом» (Баклаков В.Г.) 

	10.1
	Поставок и контроля качества завозных видов топлива для теплоснабжающих предприятий области
	
	

	10.2
	Оказания государственным и муниципальным заказчикам услуг по организации поставок топлива 
	
	

	10.3
	Информационной и консультационной поддержки специалистов, ответственных за обеспечение топливом в районах и городах области, по порядку приемки, обеспечению сохранности количественных и качественных показателей завозных видов топлива
	
	


	11
	Рассмотрение возможности заключения договоров с ЗАО «ВяткаТорф» на поставку фрезерного торфа для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы 
	в течение отопительного сезона
2007/2008 года 
	главы администраций Верхнекамского, Котельничского, Оричевского, Слободского районов и города Кирово-Чепецка *, Кировский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Санда- лов М.А.) ** 

	12
	Обеспечение выполнения договоров по поставке электроэнергии и мощности с оптового рынка электроэнергии в IV квартале 2007 года и в I квартале 
2008 года по месяцам:
	 с октября
2007 года по март 2008 года
	ОАО «Кировэнергосбыт» 

(Фленько И.В.)**



	
	IV квартал 2007 года
	I квартал 2008 года
	
	

	
	октябрь – 492,2 млн. кВт∙ч
	январь – 542,2 млн. кВт∙ч
	
	

	
	ноябрь – 522,7 млн. кВт∙ч
	февраль – 533,8 млн. кВт∙ч
	
	

	
	декабрь – 562,7 млн. кВт∙ч
	март – 528,3 млн. кВт∙ч
	
	

	
	
	
	

	13
	Обеспечение устойчивой работы ТЭЦ Кировского филиала ОАО «ТГК № 5» с выработкой электрической энергии в IV квартале 2007 года  и в I квартале
2008 года по месяцам:


	с октября
2007 года по март 2008 года
	Кировский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Сандалов М.А.)**

	
	IV квартал 2007 года
	I квартал 2008 года
	
	

	
	октябрь – 496 МВт 
	январь – 713 МВт 
	
	

	
	ноябрь – 655 МВт 
	февраль – 701 МВт 
	
	

	
	декабрь – 685 МВт 
	март – 597 МВт 
	
	

	14
	 Обеспечение полезного отпуска тепловой энергии Кировского филиала ОАО «ТГК № 5» в сеть ОАО «Кировские коммунальные системы» по месяцам:
	с октября 2007 года по март 2008 года


	Кировский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Сандалов М.А.)**

	
	IV квартал 2007 года
	I квартал 2008 года
	
	

	
	октябрь – 482,9 тыс. Гкал 
	январь – 869,7 тыс. Гкал
	
	

	
	ноябрь – 695,0 тыс. Гкал 
	февраль – 796,1 тыс. Гкал
	
	

	
	декабрь – 864,3 тыс. Гкал 
	март – 745,8 тыс. Гкал

	
	

	15
	Обеспечение поставки топлива на ТЭЦ Кировского филиала ОАО «ТГК № 5» в объемах, обеспечивающих их работу с номинальными нагрузками, и предусмотрение аварийных запасов топлива в объемах:

каменного угля - 230 тыс. тонн;

топочного мазута - 18 тыс. тонн

	2007-2008 годы
	Кировский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Сандалов М.А.)**

	16
	Выполнение ремонтных работ основного оборудования в соответствии с утвержденными графиками, осуществление проверки готовности объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону с выдачей паспортов готовности к отопительному сезону


	до 15.11.2007

	Кировский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Сандалов М.А.)**, ОАО «Кировэнерго» (Ядыгин Д.Г.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Костров Е.А.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, ОАО «Кировские коммунальные системы» (Сухотерин Л.Я.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**


	17
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проверки готовности электро- и теплоснабжающих, газоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, безопасной эксплуатацией и исправным состоянием оборудования, а также осуществление контроль за выдачей паспортов готовности оборудования
	2007-2008 годы
	Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Кировской области (Слободчиков В.А.)**, главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, Кировский филиал 
ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Сандалов М.А.)**, 
ОАО «Кировские коммунальные системы» (Сухотерин Л.Я.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Костров Е.А.)**, ОАО «Кировэнерго» (Ядыгин Д.Г.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, департаменты Кировской области: жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (Князькин Л.И.), здравоохранения (Русяев А.В.), образования (Чурин А.М.), культуры и искусства (Микрюков В.А.), социального развития (Якимов Г.П.), энергетики и газификации (Горсткин А.П.)

	18
	Создание комиссий с привлечением инспекторов Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Кировской области для проверки и оценки готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2007/2008 года, включая проверку технической готовности к переходу на резервные виды топлива и резервные источники электроснабжения
	до 01.09.2007 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий жилищно-коммунальной отрасли, Кировский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Сандалов М.А.)**, 
ОАО «Кировские коммунальные системы»  (Сухотерин Л.Я.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Костров Е.А.)**, ОАО «Кировэнерго» (Ядыгин Д.Г.)**, МУП «Гор-электросеть» (Охорзин К.В.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Кировской области (Слободчиков В.А.)**

	19
	Обеспечение выполнения основных и дополнительных условий готовности к прохождению осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне - зимний период, утвержденным Министром промышленности и энергетики Российской Федерации В.Б.Христенко 25.08.2004
	с 15.08.2007 по 15.11.2007
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, Кировский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Сандалов М.А.)**, ОАО «Кировские коммунальные системы» (Сухотерин Л.Я.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Костров Е.А.)**, ОАО «Кировэнерго» (Ядыгин Д.Г.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, руководители прочих энергетических компаний**

	20
	Выдача паспортов готовности к работе в осенне-зимний период (пообъектно) организациям, выполнившим условия готовности
	с 01.11.2007 по 15.11.2007
	руководители организаций, назначившие комиссии **

	21
	По итогам прохождения осенне-зимнего периода в электро- и теплоснабжающих организациях области издание приказов, дающих оценку результатам прохождения осенне-зимнего периода и утверждающих планы подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период
	до 15.05.2008
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, Кировский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Сандалов М.А.)**, ОАО «Кировские коммунальные системы» (Сухотерин Л.Я.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Костров Е.А.)**, ОАО «Кировэнерго» (Ядыгин Д.Г.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, руководители прочих энергетических компаний**

	22
	Обеспечение выполнения областной целевой программы «Ремонт и реконструкция ветхих электрических сетей в муниципальных образованиях Кировской области» на 2003-2007 годы
	до 31.12.2007


	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, департамент энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.), 
КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» (Сычев А.Г.)*

	23
	Продолжение работы по закреплению прав собственности на бесхозяйные электрические сети и вовлечению указанных объектов в хозяйственную деятельность


	постоянно
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, департамент энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.), региональная служба по тарифам Кировской области (Криницын Ю.В.)

	24
	Предусмотрение пунктов, направленных на эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, включая перевод котельных на местные и экономичные виды топлива при разработке и реализации мероприятий по энергосбережению на 2007-2008 годы в организациях бюджетной сферы, жилищно-коммунальном хозяйстве, муниципальных образованиях области

	2007-2008 годы
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители органов исполнительной власти области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (Князькин Л.И.), департамент энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.), КОГУП «Агентство энергосбережения» (Останин А.А.)* 

	25
	Предусмотрение при утверждении тарифов для энергоснабжающих организаций, имеющих социально значимых потребителей, средств на введение дополнительных энергетических мощностей
	01.01.2008
	региональная служба по тарифам Кировской области (Криницын Ю.В.), Кировский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Санда -
лов М.А.)**, ОАО «Кировэнерго» 
(Ядыгин Д.Г.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Костров Е.А.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**, главы администраций муниципальных образований области*


	26
	Продолжение проведения государственной тарифной политики и обеспечение своевременного установления экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию для Кировского филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» и тарифов на услуги по передаче электроэнергии по сетям ОАО «Кировэнерго», ОАО «Коммунэнерго», МУП «Горэлектросеть»
	2007-2008 годы
	региональная служба по тарифам Кировской области (Криницын Ю.В.), Кировский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Санда - 
лов М.А.)**, ОАО «Кировэнерго» (Ядыгин Д.Г.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Костров Е.А.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.) **

	27
	Обеспечение согласования и утверждения в установленном порядке лимитов потребления электрической и тепловой энергии на 2008 год в объемах, необходимых для жизнедеятельности организаций и учреждений, финансируемых за счет средств областного и местных бюджетов, и выделения в соответствующих бюджетах ассигнований для оплаты энергии в пределах утвержденных лимитов


	до 01.01.2008

	руководители органов исполнительной власти области, главы администраций муниципальных районов и городских округов области,* теплоснабжающие организации*, департамент энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.), ОАО «Кировэнергосбыт» (Фленько И.В.)**, департамент финансов Кировской области (Ковалева Е.В.)

	28
	Обеспечение согласования и утверждения в установленном порядке лимитов поставки природного газа на 2008 год по потребителям, финансируемым за счет средств областного и местных бюджетов, и выделение в соответствующих бюджетах ассигнований для оплаты газа в пределах утвержденных лимитов
	до 01.01.2008
	департаменты Кировской области: энергетики и газификации (Горсткин А.П.), 

социального развития (Якимов Г.П.), образования (Чурин А.М.), финансов (Ковалева Е.В.), главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ООО «Кироврегионгаз» (Михе-
ев Е.М.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**



	29
	При формировании областного бюджета на 2008 год предусмотрение средств на оплату тепловой энергии и электрической энергии (с учетом объемов, реализуемых по нерегулируемым ценам) согласно проекту предельных уровней тарифов, представленных региональной службой по тарифам Кировской области для формирования областного бюджета на 2008 год
	до 01.12.2007


	департамент финансов Кировской области (Ковалева Е.В.), руководители органов исполнительной власти области, департамент энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.), региональная служба по тарифам Кировской области (Криницын Ю.В.), органы местного самоуправления области*, территориальные финансовые органы*

	30
	Обеспечение контроля объемов потребления энергоресурсов организациями бюджетной сферы в пределах установленных лимитов при использовании энергосберегающих технологий, строгого учета расхода энергии и персональной ответственности за сверхнормативное потребление
	постоянно
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ООО «Кироврегионгаз» (Михеев Е.М.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**,  руководители органов исполнительной власти области, департамент энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.), ОАО «Кировэнергосбыт» (Фленько И.В.)**


	31
	Обеспечение контроля за своевременностью расчетов организаций жилищно-коммунального хозяйства за  потребленную электрическую и тепловую энергию 
	постоянно
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
(Князькин Л.И.), департамент энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.)

	32
	Осуществление работы по сбору с населения денежных средств за оказанные жилищно-коммунальные услуги для расчетов с градообразующими предприятиями за предоставленные ими услуги и за потребленную энергию для расчетов с энергоснабжающими организациями
	постоянно
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжающих организаций всех форм собственности**

	33
	Осуществление согласования и утверждения в установленном порядке графиков: 
перевода потребителей области на резервные виды топлива при похолоданиях в зимний период 
2007/2008 года; 
аварийного ограничения подачи природного газа промышленным предприятиям на IV квартал 2007 года и на I квартал 2008 года
	 01.10.2007
	ООО «Кироврегионгаз» (Михеев Е.М.),** ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, департамент энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.)



	34
	Отработка порядка взаимодействия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения на территориях муниципальных образований, заключение договоров с заинтересованными организациями по участию в ликвидации возможных аварий, формированию необходимого минимального резерва материально-технических ресурсов, мест их хранения
	до начала отопительного сезона 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*

	35
	Обеспечение наличия в составе областного фонда материально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения области в 2007 году дизель-генератора для осуществления непрерывной работы котельных при аварийных отключениях электроэнергии
	до начала отопительного сезона
	департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (Князькин Л.И.)

	36
	Представление отчетности в соответствии формой федерального государственного статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Госкомстата России от 27.02.2006 №7, в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
	до 01.11.2007
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*

	37
	Представление сведений по выполнению мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики, объектов социальной сферы и населения Кировской области в осенне-зимний период 2007/2008 года по запросу департамента энергетики и газификации Кировской области
	в течение осенне-зимнего периода 2007/2008 года
	Кировский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Сандалов М.А.)**, ОАО «Кировэнерго» (Ядыгин Д.Г.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Костров Е.А.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**, ОАО «Кировэнерго-сбыт» (Фленько И.В.)**, ОАО «Кировские коммунальные системы» (Сухотерин Л.Я.)**, ООО «Кироврегионгаз» (Михеев Е.М.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, КОГУ «Управление по обеспечению топливом» (Баклаков В.Г.), главы администраций муниципальных районов и городских округов области*


* Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию.

** Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий в соответствии с представленными ими предложениями.







