PAGE  
4

	УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кировской области

от 19.11.2007   № 505


ПЕРЕЧЕНЬ

городов и других населенных пунктов Кировской области, для обеспечения питьевой водой 

граждан которых необходимо осуществить резервирование подземных источников питьевого 

водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций

	№

п/п
	Наименование 

населенного пункта
	Состояние существующей системы водоснабжения
	Наличие разведанных запасов питьевой воды в защищенных от засорения и загрязнения подземных водных объектах
	Требуемый объем воды питьевого 

качества в соответствии с установленными нормами на период чрезвычайной 

ситуации, 

тыс. куб. метров в 
сутки

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Город Киров (включая 
	забор воды производится  из поверхностного водного источника  (р. Вятка – водозабор в д. Корчемкино), 
	месторождение «Голодницкое», запасы утверждены в количестве по категориям:

1,5 тыс.куб.м/сутки – В
	13,242

	1
	2
	3
	4
	5

	
	пос. Лянгасово)
	подача воды осуществляется с водоводов, с трех насосных станций третьего подъема, с шести подкачивающих станций;

состояние технологического оборудования удовлетворительное;

износ водопроводных сетей составляет 60 %, требуется ремонт и замена водопроводных сетей
	6,0 тыс.куб.м/сутки – С1;
участок «Подозерье», авторские запасы (геологический отчет с подсчетом запасов находится на экспертизе в Федеральном государственном учреждении «Государственная комиссия по запасам») по категориям:

420,0 куб.м/сутки – В

3,424 тыс.куб.м/сутки – С1
19,0 тыс.куб.м/сутки – С2;

участок «Бахтинский» авторские запасы (геологический отчет с подсчетом запасов находится на экспертизе в Федеральном государственном учреждении «Государственная комиссия по запасам») по категориям:

3,6 тыс.куб.м/сутки – С1
19,8 тыс.куб.м/сутки – С2


	

	2
	Город Кирово-Чепецк
	технологическое оборудование системы водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии;

требуется строительство системы очистки сточных вод после промывки фильтров водозабора;

износ водопроводных сетей составляет 65 %


	разведанные запасы подземных вод отсутствуют
	2,349


	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Город Кирс, Верхнекамский район
	технологическое оборудование находится в удовлетворительном состоянии;

износ водопроводных сетей составляет 70 %


	разведанные запасы подземных вод отсутствуют
	0,361

	4
	Поселок городского типа Нижнеивкино, Куменский район
	водоснабжение осуществляется с поверхностного водозабора, расположенного на реке Ивкина в 29 км от устья;

технологическое оборудование находится в удовлетворительном состоянии;

протяженность водопроводных сетей 5,5 км, износ составляет 60 %


	месторождение «Нижнеивкинское»:

участок «Копанихинский»,

запасы утверждены в количестве 
1,0 тыс.куб.м/сутки – С2;

участок «Бутырский»,

запасы утверждены в количестве 
1,0 тыс.куб.м/сутки – С2;


	0,114

	5
	Город Луза, Лузский район
	состояние системы водоснабжения удовлетворительное;

износ водопроводных сетей составляет 40 %


	разведанные запасы подземных вод отсутствуют
	0,351

	6
	Поселок городского типа Опарино, Опаринский район
	водозаборные сооружения имеют мощность 800 куб.м/сутки, находятся в удовлетворительном состоянии;

протяженность водопроводных сетей 7,2 км;

износ составляет 51 %, требуется частичная замена
	разведанные запасы подземных вод отсутствуют
	0,158

	1
	2
	3
	4
	5

	7
	Поселок городского типа Стрижи, Оричевский район
	забор воды производится из поверхностного водного источника (р. Быстрица);

водозаборные и водоочистные сооружения (д. Левинцы) находятся в удовлетворительном состоянии;

мощность водоочистных сооружений 32000 куб.м/сутки;

протяженность водопроводных сетей составляет 20 км
	разведанные запасы подземных вод отсутствуют
	0,176

	8
	Поселок городского типа Восточный, Омутнинский район
	забор воды из реки Вятки и водоподготовку на очистных сооружениях осуществляет открытое акционерное общество «Восток» с последующей передачей в резервуары накопители объемом 1000 куб.м и далее через насосную станцию 2-го подъема;
протяженность водопроводных сетей 11,9 км;

состояние системы водоснабжения неудовлетворительное, износ составляет 80%;
требуется капитальный ремонт насосных станций, водопроводных сетей
	разведанные запасы подземных вод отсутствуют
	0,214


