2
2

                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                        распоряжением Правительства

                                                                                                                                                        Кировской области 

                                                                                                                                                        от 22.12.2009  № 431
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, предлагаемого к передаче из областной собственности

в собственность муниципального образования «Город Киров»
	№ п/п
	Наименование организации
	Адрес места 

нахождения, 

ИНН организации
	Наименование 

имущества
	Адрес места 

нахождения имущества
	Индивидуализирующие 

характеристики имущества

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кировское областное государственное учреждение «Управление капитального строительства»
	610020, г. Киров, ул. Энгельса, 

д. 71, 

ИНН 4347001760
	сети наружного освещения
	г. Киров, ул. Дрелевского, д. 22
	кабельная электролиния протяженностью 359 м; опоры и светильники торшерного типа в количестве 10 штук

	
	
	
	электролиния 6 кВ 
	г. Киров, ул. Дрелевского, д. 22
	от ПС «Маяк» фидер 46 до ТП-84, протяженность 1972 м

	
	
	
	электролинии 0,4 кВ 
	г. Киров, ул. Дрелевского, д. 22
	от ТП-143 до вводных распределительных устройств здания театра, протяженность 620 м

	
	
	
	комплектная трансформаторная подстанция 
	г. Киров, ул. Воровского, д. 42
	типа 2 КТПН-630/6 с силовыми трансформаторами ТМГ-630/6 – 2 шт.

	
	
	
	оборудование ТП-381
	г. Киров, ул. Воровского, д. 42
	камера КСО-366

	
	
	
	электролиния 6 кВ
	г. Киров, ул. Воровского, д. 42
	от ТП-81 (1 секция) до ТП-381 (1 секция), кабель ААБ  3х185, протяженность 330 м 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	электролиния 6 кВ
	г. Киров, ул. Воровского, д. 42
	от ТП-81 (2 секция) до ТП-381 (2 секция), кабель ААБ 3х185, протяженность 330 м 

	
	
	
	электролиния 6 кВ
	г. Киров, ул. Воровского, д. 42
	от ТП-77 (1 секция) до ТП-81 

(1 секция), кабель ААБ 3х185, протяженность 60 м 

	
	
	
	электролиния 6 кВ
	г. Киров, ул. Воровского, д. 42
	от ТП-77 (2 секция) до ТП-81 

(2 секция), кабель ААБ 3х185, протяженность 60 м 

	2
	Государственное учреждение социального обслуживания  «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
	610007, г. Киров, ул. Ленина, 

д. 200,

ИНН 4346011797
	наружные электросети 
	г. Киров, ул. Ленина, д. 200
	год прокладки 2008, инвентарный номер 1101030004

	
	
	
	трансформатор силовой
	г. Киров, ул. Ленина, д. 200
	марка ТМГ 630/10/0,4

	3
	Областное государственное учреждение культуры «Кировский областной Дом народного творчества» 
	610005, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 38, ИНН 4348030650
	теплотрасса
	г. Киров, Октябрьский проспект, в районе 

д. 38
	протяженность 93,8 м, диаметр 76 мм

	
	
	
	наружная канализация 
	г. Киров, Октябрьский проспект, в районе 

д. 38
	протяженность 246,1 м, диаметр 150 мм

	
	
	
	наружный водопровод 
	г. Киров, Октябрьский проспект, в районе 

д. 38
	протяженность 132,7 м, диаметр 100 мм

	
	
	
	линия уличного освещения 
	г. Киров, Октябрьский проспект, в районе 

д. 38
	протяженность 428,9 м

	4
	Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
	610000, г. Киров, ул. Свободы, 

д. 53а, 

ИНН 4345110650
	электрическая сеть 
	г. Киров, ул. Свободы, в районе д. 53а


	протяженность 366,5 м

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	образования «Вятский профессиональный лицей»
	
	водопроводная сеть 
	г. Киров, ул. Свободы, в районе д. 53а
	протяженность 7,6 м

	
	
	
	канализационная сеть
	г. Киров, ул. Свободы, в районе д. 53а
	протяженность 45,4 м

	
	
	
	тепловая сеть
	г. Киров, ул. Свободы, в районе д. 53а
	протяженность 25,4 м

	
	
	
	водопроводная сеть 
	г. Киров, ул. Чапаева, в районе д. 1
	протяженность 85,4 м

	
	
	
	канализационная сеть
	г. Киров, ул. Чапаева, в районе д. 1
	протяженность 105,9 м

	
	
	
	тепловая сеть
	г. Киров, ул. Чапаева, в районе д. 1
	протяженность 40,9 м


________________


