PAGE  
2

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Кировской области

от 18.05.2017    № 65/245
ПЕРЕЧЕНЬ

 иных случаев, помимо предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
когда выдача разрешения на строительство не требуется 

Выдача разрешения на строительство не требуется в следующих случаях: 

1. Строительства, реконструкции следующих линейных объектов, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения), при условии, что такое подключение (технологическое при-соединение) объектов капитального строительства не требует строительст-ва и (или) реконструкции существующих электрических сетей, сетей инженерно-технического обеспечения: 
1.1. Водопроводов и водоводов всех видов с диаметром до 500 миллиметров включительно. 
1.2. Линейных сооружений водоотведения, в том числе сетей ливневой канализации, с диаметром до 1000 миллиметров включительно. 
1.3. Тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 1,6 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно.
1.4. Газопроводов с проектным рабочим давлением свыше 0,005 мегапаскаля и до 0,6 мегапаскаля включительно, когда их протяженность от существующих сетей газоснабжения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений. 
1.5. Электрических сетей классом напряжения свыше 20 киловольт и до 35 киловольт включительно, когда расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоеди-няемые энергопринимающие устройства, составляет не более 500 метров в сельской местности, и не более 300 метров в границах городских поселений. 
2. Строительства, реконструкции газопроводов с проектным рабочим давлением до 0,005 мегапаскаля включительно. 
3. Строительства, реконструкции электрических сетей (кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации) напряжением до 20 киловольт включительно.  
4. Строительства, реконструкции электрических сетей, сетей инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения), размещение которых осуществляется внутри одного квартала, одного микрорайона (на территории городов и иных населенных пунктов). 
5. Строительства, реконструкции объекта, входящего в состав существующего линейного объекта, при условии, что такое строительство, реконструкция осуществляются в полосе отвода существующего линейного объекта (в охранной зоне существующего линейного объекта в случае, если установление полосы отвода не предусмотрено законодательством Российской Федерации) и не изменяют границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в связи с размещением сущест-вующего линейного объекта, и что общая площадь указанного объекта не превышает 500 кв. метров, высота не превышает 12 метров, количество этажей – не более двух. 
6. Строительства, реконструкции сооружений связи: линейно-кабельных сооружений, кабельных линий электросвязи, а также антенных опор, представляющих собой железобетонную, металлическую коническую или цилиндрическую опору (высотой до 33 метров включительно) либо металлическую пространственно-стержневую конструкцию (высотой до 45 метров включительно), опирающуюся на не заглубленные в грунт железобетонные конструкции. 

7. Строительства, реконструкции канализационных насосных станций, электроустановок напряжением до 35 киловольт включительно, блочно-модульных котельных мощностью до 10 мегаватт, а также средств элек-трохимической защиты от коррозии газопроводов. 
8. Строительства, реконструкции элементов обустройства автомобильных дорог: 

опор троллейбусной контактной сети (кроме случаев размещения опор при строительстве новых автомобильных дорог), опор, предназначенных для размещения средств автоматической фиксации административных правонарушений, средств организации и регулирования дорожного движения; 
автоматических систем распределения противогололедных материалов, в том числе с устройством оснований, предназначенных для эксплуатации таких систем, на глубине до 0,5 метра включительно; 
съездов с автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. 
9. Строительства, реконструкции противопожарных водоемов и иных сооружений, предназначенных для пожаротушения. 

10. Строительства отдельно стоящих ветроэнергетических установок и солнечных батарей мощностью до 75 киловатт и высотой до 20 метров включительно. 
11. Строительства, реконструкции в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения отдельно стоящих пунктов весового контроля, стационарных постов дорожно-патрульной службы. 

12. Строительства лодочных станций с количеством этажей не более одного и общей площадью не более 100 квадратных метров включительно, в том числе с размещением на кровле либо в мансарде станции смотровой вышки. 
Примечание. Под сельской местностью для целей применения настояще-
го Перечня понимаются территории сельских поселений, а также входящих 
в состав городских округов сельских населенных пунктов, виды которых 
определены частью 3 статьи 9 Закона Кировской области от 02.12.2005 
№ 387-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской 
области».
___________________
