Приложение № 5

к Программе

РЕЗУЛЬТАТЫ

расчетов режимов при нормальной и основных ремонтных схемах сети, а также при нормативных возмущениях в ремонтных схемах (для схемы после ввода ПС 110 кВ Трехречье)

1. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний максимум 2023 года. Нормальная схема

2. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Для ремонтного режима включено по одной БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск, ПС 110 кВ Трехречье и ПС 110 кВ Нолинск. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется. Уровни напряжения снижены, но выше уставок АОСН ПС 110 кВ Яранск, ПС 110 кВ Арбаж и ПС 220 кВ Лебяжье.

3. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется. Для увеличения уровней напряжения включено по две БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск, ПС 110 кВ Трехречье и ПС 110 кВ Нолинск.

4. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны

Примечание. Для ремонтного режима включено по одной БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск, ПС 110 кВ Трехречье и ПС 110 кВ Нолинск. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется. Уровни напряжения снижены на ПС 110 кВ Яранск, ПС 110 кВ Арбаж и ПС 220 кВ Лебяжье.

5. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны

Примечание. Для повышения уровней напряжения включено по две БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск, ПС 110 кВ Трехречье и
ПС 110 кВ Нолинск. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

6. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний минимум 2023 года. Нормальная схема

7. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний минимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

8. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний минимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

9. ПС 110 кВ Трехречье. Летний максимум 2023 года. Нормальная схема

10. ПС 110 кВ Трехречье. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

11. ПС 110 кВ Трехречье. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

12. ПС 110 кВ Трехречье. Летний минимум 2023 года. Нормальная схема

13. ПС 110 кВ Трехречье. Летний минимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

14. ПС 110 кВ Трехречье. Летний минимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

______________