Приложение № 4

к Программе

ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
послеаварийных режимов, складывающихся в результате нормативных возмущений в нормальной схеме сети 110 кВ и выше энергосистемы Кировской области

1. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

2. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

3. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

4. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

5. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

6. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Вятка

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

7. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Вятка

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

8. Зимний максимум 2024 года. Аварийное отключение 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Вятка

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

9. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

10. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

11. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Киров

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

12. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 2

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

13. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

14. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Вятка

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

15. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Вятка

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

16. Летний максимум 2024 года. Аварийное отключение 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Вятка

Примечание. Превышения ДДТН ЛЭП и оборудования, а также недопустимого снижения уровней напряжения не имеется.

_______________