2

                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                        распоряжением Правительства

                                                                                                                                                        Кировской области 

                                                                                                                                                        от 29.03.2011   № 52
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, предлагаемого к передаче из областной собственности

в собственность муниципальных образований Кировской области
	№ п/п
	Наименование муниципального образования, организации
	Адрес места 

нахождения, 

ИНН организации
	Наименование 

имущества
	Адрес места 

нахождения имущества
	Индивидуализирующие 

характеристики имущества

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальное образование «Город Ки- ров»
	
	
	
	

	
	Кировское областное государственное учреждение «Управление капитального строительства»
	610020, г. Киров, ул. Энгельса, 

д. 71, 

ИНН 4345221544
	электрические сети 0,4 кВ
	г. Киров, ул. Герцена, д. 50
	от трансформаторной подстанции-138 (1 секция) до точки врезки вводного распределительного устройства существующего здания библиотеки им. А.И. Герцена кабель марки АВБбШв-4х120, протяженность 100 м; 

от трансформаторной подстанции-138 (2 секция) до точки врезки вводного распределительного устройства 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	существующего здания библиотеки им. А.И. Герцена кабель марки АВБбШв-4х120, протяженность 100 м;

от трансформаторной подстанции-138 (1 секция) до точки врезки вводного распределительного устройст-ва-1 пристроя к библиотеке     им. А.И. Герцена кабель марки АВБбШв-4х120, протяженность 85 м; 

от трансформаторной подстанции-138 (2 секция) до точки врезки вводного распределительного устройст-ва-1 пристроя к библиотеке     им. А.И. Герцена кабель марки АВБбШв-4х120, протяженность 85 м;

от трансформаторной подстанции-138 (1 секция) до точки врезки вводного распределительного устройст-ва-2 пристроя к библиотеке    им. А.И. Герцена кабель марки АВБбШв-4х70, протяженность 85 м;

от трансформаторной подстанции-138 (2 секция) до точки врезки вводного распределительного устройст-

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	ва-2 пристроя к библиотеке     им. А.И. Герцена кабель марки АВБбШв-4х70, протяженность 85 м;

от трансформаторной подстанции-138 (1 секция) до точки врезки вводного распределительного устройст-ва-3 филиала президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина кабель А марки АВБбШв-4х120, протяженность 95 м;

от трансформаторной подстанции-138 (1 секция) до точки врезки вводного распределительного устройст-ва-3 филиала президентской  библиотеки им. Б.Н. Ельцина кабель Б марки АВБбШв-4х120, протяженность 95 м;

от трансформаторной подстанции-138 (2 секция) до точки врезки вводного распределительного устройст-ва-3 филиала президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина кабель А марки АВБбШв-4х120, протяженность 95 м;

от трансформаторной подстанции-138 (2 секция) до точки врезки вводного распределительного устройст-

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	ва-3 филиала президентской  библиотеки им. Б.Н. Ельцина кабель Б марки АВБбШв-4х120, протяженность 95 м

	2
	Муниципальное образование Оричевский муниципальный район Кировской области
	
	
	
	

	
	Казна Кировской области 
	
	доля 49/100 (сорок девять сотых) в общей долевой собственности на объект «Блочная газовая котельная № 2 входящая в состав объекта «Объекты газификации населенных пунктов Усовы, Коршик Оричевского района Кировской области. 4 пусковой комплекс» 
	Кировская область, Оричевский район,     с. Коршик
	кадастровый номер 43:24:090303:317:5574/01/В

	
	
	
	подводящий газопровод среднего и низкого давления к блочной газовой котельной рядом с с. Быстрица
	Кировская область, Оричевский район,     с. Быстрица
	протяженность 1,6118 км, кадастровый (условный) номер 43-43-01/677/2008-640

	
	
	
	доля 7/100 (семь сотых) в общей долевой собственности на объект «Блочная газовая котельная по      ул. Труда в с. Истобенск»
	Кировская область, Оричевский район,     с. Истобенск, ул. Труда
	площадь 58,2 кв. м,             кадастровый номер 43:24:020102:121:5760/01/А

	
	
	
	доля 48/100 (сорок восемь  сотых) в общей долевой собственности на объект 
	Кировская область, Оричевский район, 

с. Коршик
	кадастровый номер 43:24:090301:519:5574/01/Б

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	«Блочная газовая котельная № 1 входящая в состав объекта «Объекты газификации населенных пунктов Усовы, Коршик Оричевского района Кировской области. 4 пусковой комплекс»
	
	

	3
	Муниципальное образование Нолинский муниципальный район Кировской области 
	
	
	
	

	
	Казна Кировской области 
	
	разводящие сети газопровода по ул. Бехтерева в     г. Нолинске Нолинского района Кировской области (газификация жилого фонда мкр. № 1)
	Кировская область,    г. Нолинск
	протяженность 2,1031 км, кадастровый (условный) номер                 43-43-01/025/2009-586

	4
	Муниципальное образование Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области
	
	
	
	

	
	Казна Кировской области  
	
	газопровод низкого давления по ул. Свободы и      ул. Молодежная
	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, станция Просница
	протяженность 0,9357 км, кадастровый (условный) номер                  43-43-01/375/2009-182

	
	
	
	газопровод низкого давления по ул. Первомайская
	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, станция Просница


	протяженность 0,402 км,    кадастровый (условный) номер 43-43-01/375/2009-184

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	газопровод низкого давления по ул. Комсомольская и пер. Железнодорожный
	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, станция Просница
	протяженность 0,279 км, кадастровый (условный) номер 43-43-01/375/2009-183

	5
	Муниципальное образование Зуевский  муниципальный район Кировской области 
	
	
	
	

	
	Казна Кировской области 
	 
	доля 42/100 (сорок две сотых) в общей долевой собственности на объект «Сооружение: Блочная газовая котельная школы № 37»
	Кировская область, 

г. Зуевка
	кадастровый номер 43:09:310138:118:7634/01/А


________________
