Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Кировской области

от 30.05.2017    № 285-П

# НОРМАТИВЫ

# потребления коммунальной услуги по электроснабжению для населения Кировской области в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме при отсутствии приборов учета

# (без учета многоквартирных домов, оборудованных электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения)*

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления | Норматив потребления с учетом светильников внутридворовых территорий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Многоквартирные дома, оборудованные электроосветительными установками и лифтами | кВтч в месяц на 1 кв. метр | 1,79 | 1,85 |
|  | Многоквартирные дома, оборудованные электроосветительными установками, лифтами и насосным оборудованием холодного водоснабжения | кВтч в месяц на 1 кв. метр | 2,05 | 2,11 |
|  | Многоквартирные дома, оборудованные электроосветительными установками, лифтами и насосным оборудованием горячего водоснабжения | кВтч в месяц на 1 кв. метр | 1,94 | 2,0 |
|  | Многоквартирные дома, оборудованные электроосветительными установками, лифтами и насосным оборудованием горячего и холодного водоснабжения | кВтч в месяц на 1 кв. метр | 2,2 | 2,26 |
|  | Многоквартирные дома, оборудованные электроосветительными установками, лифтами и насосным оборудованием для системы отопления, в отопительный период | кВтч в месяц на 1 кв. метр | 1,95 | 2,01 |
|  | Многоквартирные дома, оборудованные электроосветительными установками, лифтами и насосным оборудованием для системы отопления, вне отопительного периода | кВтч в месяц на 1 кв. метр | 1,79 | 1,85 |
|  | Многоквартирные дома, оборудованные электроосветительными установками, лифтами, насосным оборудованием холодного водоснабжения и насосным оборудованием для системы отопления, в отопительный период | кВтч в месяц на 1 кв. метр | 2,21 | 2,27 |
|  | Многоквартирные дома, оборудованные электроосветительными установками, лифтами, насосным оборудованием холодного водоснабжения и насосным оборудованием для системы отопления, вне отопительного периода | кВтч в месяц на 1 кв. метр | 2,05 | 2,11 |
|  | Многоквартирные дома, оборудованные электроосветительными установками, лифтами, насосным оборудованием горячего водоснабжения и насосным оборудованием для системы отопления, в отопительный период | кВтч в месяц на 1 кв. метр | 2,1 | 2,16 |
|  | Многоквартирные дома, оборудованные электроосветительными установками, лифтами, насосным оборудованием горячего водоснабжения и насосным оборудованием для системы отопления, вне отопительного периода | кВтч в месяц на 1 кв. метр | 1,94 | 2,0 |
|  | Многоквартирные дома, оборудованные электроосветительными установками, лифтами, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения и насосным оборудованием для системы отопления, в отопительный период | кВтч в месяц на 1 кв. метр | 2,36 | 2,42 |
|  | Многоквартирные дома, оборудованные электроосветительными установками, лифтами, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения и насосным оборудованием для системы отопления, вне отопительного периода | кВтч в месяц на 1 кв. метр | 2,2 | 2,26 |

# * Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению для населения Кировской области в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме при отсутствии приборов учета (без учета многоквартирных домов, оборудованных электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения) определены с применением расчетного метода.

# **Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению для населения Кировской области в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме при отсутствии приборов учета, учитывающий потребление электроэнергии светильниками, установленными для освещения внутридворовых территорий, применяется в случае, когда указанные светильники подключены от системы электроснабжения многоквартирного дома.

# При определении норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме учитывается площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяемая как суммарная площадь помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в том числе площадь чердаков и подвалов в случае, если в указанных помещениях услуга по электроснабжению предоставляется. В случаях, если в помещениях многоквартирного дома услуга по электроснабжению не предоставляется, то при определении норматива площадь указанных помещений не учитывается.

# _________________