Приложение № 4

к Программе

1. ПС 110 кВ Урванцево. Зимний максимум 2023 года. Нормальная схема

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

2. ПС 110 кВ Урванцево. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

3. ПС 110 кВ Урванцево. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Кировская        ТЭЦ-4 – Урванцево

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

4. ПС 110 кВ Урванцево. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Кировская     ТЭЦ-4, II цепь

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

5. ПС 110 кВ Урванцево. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

6. ПС 110 кВ Урванцево. Зимний максимум 2023 года. Ремонт ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4, II цепь и аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Бытприбор с отпайкой на ПС Шкляевская. На ПС 110 кВ Шкляевская вся нагрузка переведена на Т-2

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

7. ПС 110 кВ Урванцево. Зимний максимум 2023 года. Ремонт ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4, II цепь и аварийное отключение ТГ 6 Кировской ТЭЦ-4 (Уст. 123 МВт)

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

8. ПС 110 кВ Урванцево. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Киров, на ПС Лянгасово, ПС Чижи, ПС Птицефабрика, ПС КБ Север, на Т1 и Т2 ПС Киров работа АВР, нагрузка полностью запитана

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

9. ПС 110 кВ Урванцево. Зимний максимум 2023 года. Аварийное отключение 2 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Киров, на ПС Лянгасово, ПС Чижи, ПС Птицефабрика, ПС КБ Север, на Т1 и Т2 ПС Киров работа АВР, нагрузка полностью запитана

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

10. ПС 110 кВ Урванцево. Летний максимум 2023 года. Нормальная схема

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

11. ПС 110 кВ Урванцево. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Урванцево

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

12. ПС 110 кВ Урванцево. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Кировская      ТЭЦ-4 – Урванцево

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

13. ПС 110 кВ Урванцево. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4, II цепь

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

14. ПС 110 кВ Урванцево. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение ТГ 6 Кировской ТЭЦ-4 (Уст. 123 МВт)

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

15. ПС 110 кВ Урванцево. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

16. ПС 110 кВ Урванцево. Летний максимум 2023 года. Ремонт ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4, II цепь и аварийное отключение ВЛ 110 кВ Киров – Бытприбор с отпайкой на ПС Шкляевская. На ПС Шкляевская вся нагрузка переведена на Т-2

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет

17. ПС 110 кВ Урванцево. Летний максимум 2023 года. Ремонт ВЛ 110 кВ Киров – Кировская ТЭЦ-4, II цепь и аварийное отключение ТГ 6 Кировской ТЭЦ-4 (123 МВт)

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

18. ПС 110 кВ Урванцево. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение 2 СШ 110 кВ Кировской  ТЭЦ-4, на ПС 110 кВ тупиковых ВЛ работа АВР, нагрузка полностью запитана

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

19. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Киров, на ПС Лянгасово, ПС Чижи, ПС Птицефабрика, ПС КБ Север, на Т1 и Т2 ПС 220 кВ Киров работа АВР, нагрузка полностью запитана

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

20. ПС 110 кВ Урванцево. Летний максимум 2023 года. Аварийное отключение 2 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Киров, на ПС Лянгасово, ПС Чижи, ПС Птицефабрика, ПС КБ Север, на Т1 и Т2 ПС 220 кВ Киров работа АВР, нагрузка полностью запитана

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого отклонения уровней напряжения нет.

_______________