СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Киров

2025 год

Оглавление

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	4

1.	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов социальной инфраструктуры регионального значения	4

1.1	Объекты образования	4

1.2	Объекты культуры	4

1.3	Объекты физической культуры спорта	6

1.4	Объекты здравоохранения	7

1.5	Объекты социального обслуживания	9

1.6	Объекты в области судебной деятельности	9

1.7	Прочие объекты обслуживания	9

2.	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов утилизации и переработки отходов производства и потребления регионального значения, территорий и зон, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности	10

2.1	Территории и зоны, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности	10

2.2	Объекты сельского хозяйства и агропромышленного комплекса	11

2.3	Объекты туризма	11

2.4	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления регионального значения	12

3.	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	16

3.1	Объекты регионального значения в области железнодорожного транспорта	16

3.2	Объекты регионального значения в области автомобильного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	16

3.3	Объекты регионального значения в области воздушного транспорта	24

3.4	Объекты регионального значения в области водного транспорта	24

4.	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры	25

4.1	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области энергетики	25

4.2	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области газоснабжения	51

4.3	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области гидротехнических сооружений	61

4.4	Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области связи	62

5.	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	64

6.	ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	65

6.1	Санитарно-защитные зоны	65

6.2	Зоны с особыми условиями использования территории, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области автомобильного транспорта	66

6.3	Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области воздушного транспорта	67

6.4	Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области энергоснабжения и связи	68

6.5	Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области газоснабжения	72

- ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов социальной инфраструктуры регионального значения

Объекты образования

Перечень проектируемых объектов регионального значения в области образования приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Объекты образования регионального значения, планируемые для размещения и реконструкции на территории Кировской области

| № п/п | № на карте планируемого размещения объектов регионального значения | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1.1.1 | 602010103 | Центр выявления и поддержки одаренных детей | Организация предоставления образования | планируемый к строительству | г. Киров, квартал улиц Московская – Р. Ердякова – Студенческий проезд | Вместимость –1213 мест | 2030 | не устанавливаются |
|  | 1.1.2 | 602010102 | Строительство корпуса школы | Организация предоставления образования | планируемый к строительству | Кировская область, пгт Афанасьево | Вместимость –400 мест | 2027 | не устанавливаются |

Объекты культуры

Перечень проектируемых объектов регионального значения в области культуры приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Объекты регионального значения в культуры, планируемые для реконструкции на территории Кировской области

| № п/п | № на карте планируемого размещения объектов регионального значения | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1.2.1 | 602010203 | Кировское областное государственное автономное учреждение культуры «Кировский областной ордена Трудового Красного Знамени драматический театр имени С.М. Кирова» | Сохранение и продвижение культурного наследия | планируемый к реконструкции | Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37 | Вместимость – 749 мест | 2029 | не устанавливаются |

Объекты физической культуры спорта

Перечень проектируемых объектов регионального значения в области физической культуры и спорта приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта, планируемые для размещения и реконструкции на территории Кировской области

| № п/п | № на карте планируемого размещения объектов регионального значения | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.3.1 | 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | планируемый к строительству | г. Киров | 200 посещений в смену | 2030 | не устанавливаются |
| 2. | 1.3.2 | 602010302 | Фиджитал-центр с универсальным залом | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | планируемый к строительству | г. Киров | 100 посещений в смену | 2025-2026 | не устанавливаются |
| 3. | 1.3.3 | 602010302 | Плавательный бассейн в г. Слободском | Физическая культура и массовый спорт | планируемый к строительству | Кировская область, г. Слободской, ул. Грина | 32 посещений в смену | 2026-2027 | не устанавливаются |

Объекты здравоохранения

Перечень проектируемых объектов регионального значения в области здравоохранения приведен в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Объекты регионального значения в области здравоохранения, планируемые для размещения и реконструкции на территории Кировской области

| № п/п | № на карте планируемого размещения объектов регионального значения | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.4.1 | 602010402 | Поликлиника на 200 посещений в смену в пгт Свеча Кировской области, в т. ч. ПИР | Охрана здоровья населения | планируемый к строительству | Кировская область, пгт Свеча, ул.Комсомольская, 18 | 200 посещений в смену | 2030 | не устанавливаются |
| 2. | 1.4.2 | 602010402 | Детская поликлиника на 250 посещений в смену по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Грина, в т. ч. ПИР | Охрана здоровья населения | планируемый к строительству | Кировская область, г. Слободской, ул. Грина | 250 посещений в смену | 2030 | не устанавливаются |
| 3. | 1.4.3 | 602010402 | Поликлиника на 600 посещений в сменув г. Киров стационара | Охрана здоровья населения | планируемый к строительству | Кировская область, г. Киров, ул.Воровского, 42 | 600 посещений в смену | 2030 | не устанавливаются |
| 4. | 1.4.4 | 602010402 | Комплекс зданий детской и взрослой поликлиники на 600 посещений в смену с диагностическим отделением, подстанцией скорой помощи | Охрана здоровья населения | планируемый к строительству | Кировская область, г. Киров, ул.Фестивальная, 32 | 450 посещений в смену | 2030 | не устанавливаются |
| 5. | 1.4.5 | 602010402 | Комплекс зданий детской и взрослой поликлиники на 600 посещений в смену с диагностическим отделением, подстанцией скорой помощи | Охрана здоровья населения | планируемый к строительству | Кировская область, г. Киров, ул. Фестивальная, 32 | 150 посещений в смену | 2030 | не устанавливаются |
| 6. | 1.4.6 | 602010407 | Комплекс зданий детской и взрослой поликлиники на 600 посещений в смену с диагностическим отделением, подстанцией скорой помощи | Охрана здоровья населения | планируемый к строительству | Кировская область, г. Киров, ул. Фестивальная, 32 | 100 посещений в смену | 2030 | не устанавливаются |
| 7. | 1.4.7 | 602010401 | Реконструкция здания инфекционного отделения КОГБУЗ «Котельничская центральная районная больница» в т. ч. ПИР | Охрана здоровья населения | планируемый к реконструкции | Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, д. 41 | 17 коек | 2030 | не устанавливаются |
| 8. | 1.4.8 | 602010401 | Реконструкция зданий КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи». Строительство надземного перехода с пандусом, в т. ч. ПИР | Охрана здоровья населения | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул. Свердлова, д. 4 | 749 посещений в смену, 760 коек, 64 койки дневного стационара | 2030 | не устанавливаются |

Объекты социального обслуживания

Планируемые объекты регионального значения в области социального обслуживания на территории Кировской области не предусмотрены.

Объекты в области судебной деятельности

Планируемые объекты регионального значения в области судебной деятельности на территории Кировской области не предусмотрены.

Прочие объекты обслуживания

Перечень проектируемых прочих объектов обслуживания регионального значения приведен в таблице 1.7.

Таблица 1.7. Прочие объекты обслуживания регионального значения, планируемые для размещения на территории Кировской области

| № п/п | № на карте планируемого размещения объектов регионального значения | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.7.1 | 602010801 | Административное здание | обеспечение деятельности исполнительных органов Кировской области | планируемый к строительству | г. Киров, ул. Ивана Попова | Площадь – 5000 кв. м | 2027 | не устанавливаются |

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов утилизации и переработки отходов производства и потребления регионального значения, территорий и зон, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности

Территории и зоны, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности

Перечень территорий и зон регионального значения, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Территории и зоны регионального значения, на которых устанавливается особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Кировской области

| № п/п | № на карте планируемого размещения объектов регионального значения | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1 | 704010300 | Индустриальный (промышленный) парк «Медяны» в Кировской области | Производство машин и оборудования | планируемый к строительству | 25 км по автодороге к северо-западу от г. Киров (столицы Кировской области), участок парка примыкает границей к автодороге федерального значения Р-176 «Вятка» (Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар) | Площадь – 20 Га | 2025 – 2032 | Санитарно-защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Объекты сельского хозяйства и агропромышленного комплекса

Планируемые объекты регионального значения в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса на территории Кировской области не предусмотрены.

Объекты туризма

Перечень проектируемых объектов туризма регионального значения приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Объекты туризма регионального значения, планируемые для размещения и реконструкции на территории Кировской области

| № п/п | № на карте планируемого размещения объектов регионального значения | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3.1 | 602010603 | Реконструкция ДОЛ «Волна» КОГАУ ДО «СШОР «Юность» | Объект туризма | планируемый к реконструкции | Кировская область, Орловский муниципальный округ, д. Казаковцевы, ДОЛ «Волна» | Вместимость 300 человек | 2030 | не устанавливаются |
|  | 2.3.2 | 602010603 | Реконструкция ДОЛ «Вишкиль» КОГАОУ ДО ЦДООШ | Объект туризма | планируемый к реконструкции | Кировская область, Котельничский район, с. Вишкиль, ДОЛ «Вишкиль» | Вместимость 350 человек | 2030 | не устанавливаются |
|  | 2.3.3 | 602010603 | Реконструкция ДОЛ «Березка» КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» | Объект туризма | планируемый к реконструкции | Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Пасеговское с/п, ДОЛ «Березка» | Вместимость 396 человек | 2030 | не устанавливаются |
|  | 2.3.4 | 602010603 | Реконструкция ДОЛ «Мир» КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы» | Объект туризма | планируемый к реконструкции | Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, ДОЛ «Мир» | Вместимость 250 человек | 2030 | не устанавливаются |

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления регионального значения

Перечень объектов утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления регионального значения, планируемых к размещению на территории Кировской области, представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Объекты регионального значения в области в области утилизации, обезвреживания, захоронения, планируемые к размещению, ликвидации и реконструкции на территории Кировской области

| № п/п | № на карте планируемого размещения объектов регионального значения | Вид/ Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4.1 | 602020402 | Мусоросортировочный завод в составе комплексного объекта по обращению с ТКО КПО «Центральный» | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | планируемый к строительству | Слободской район, с/п Ленинское | Мощность 200 тыс. тонн/год | 2026 | Санитарно-защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.2 | 602020402 | Объект утилизации (компостирования) ТКО в составе комплексного объекта по обращению с ТКО КПО «Центральный» | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | планируемый к строительству | Слободской район, с/п Ленинское | Мощность не менее 60 тыс. тонн/год | 2026 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.3 | 602020402 | Мусоросортировочная станция в Лузском муниципальном округе | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | планируемый к строительству | Лузский муниципальный округ Кировской области, вблизи станции Макуха | Мощность 10 тыс. тонн/год | 2027 | Санитарно-защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.4 | 602020402 | Мусоросортировочная станция в Шабалинском районе | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | планируемый к строительству | Ленинское городское поселение Шабалинского района | Мощность 15 тыс. тонн/год | 2027 | Санитарно-защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.5 | 602020401 | Объект размещения отходов в составе комплексного объекта по обращению с ТКО в Вятскополянском районе | Объект размещения отходов | планируемый к строительству | с.п. Ершовское Вятскополянского района Кировской области | Мощность 16,8 тыс. тонн/год | 2027 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.6 | 602020402 | Мусоросортировочная станция в составе комплексного объекта по обращению с ТКО в Вятскополянском районе | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | планируемый к строительству | с.п. Ершовское Вятскополянского района Кировской области | Мощность 20 тыс. тонн/год | 2027 | Санитарно-защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.7 | 602020401 | Объект размещения отходов в составе комплексного объекта по обращению с ТКО в Яранском районе | Объект размещения отходов | планируемый к строительству | Вблизи дер. Кадаево Яранского городского поселения Яранского района | Мощность 16,8 тыс. тонн/год | 2028 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.8 | 602020402 | Мусоросортировочная станция в составе комплексного объекта по обращению с ТКО в Яранском районе | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | планируемый к строительству | Вблизи дер. Кадаево Яранского городского поселения Яранского района | Мощность 20 тыс. тонн/год | 2028 | Санитарно-защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.9 | 602020401 | Полигон ТКО в составе комплексного объекта по обращению с ТКО (КПО «Центральный») | Объект размещения отходов | планируемый к строительству | Слободской район, с/п Ленинское | Мощность 90 тыс. тонн/год | 2029 | Санитарно-защитная зона – 1000 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.10 | 602020402 | Введение линии производства альтернативного топлива на мусоросортировочном заводе в составе комплекс | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | планируемый к строительству | Слободской район, с/п Ленинское | Мощность 30 тыс. тонн/год | 2029 | Санитарно-защитная зона – 1000 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.11 | 602020402 | Мусоросортировочная станция в Зуевском районе | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | планируемый к строительству | Зуевский район | Мощность 15 тыс. тонн/год | 2029 | Санитарно-защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.12 | 602020402 | Объект утилизации (компостирования) в Нолинском районе | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | планируемый к строительству | Нолинский район | Мощность 20 тыс. тонн/год | 2029 | Санитарно-защитная зона – 300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.13 | 602020402 | Объект утилизации (компостирования) в Нолинском районе | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | планируемый к строительству | Нолинский район | Мощность 20 тыс. тонн/год | 2029 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.14 | 602020401 | Полигон ТКО в составе комплексного объекта Нолинского района | Объект размещения отходов | планируемый к строительству | Нолинский район | Мощность 20 тыс. тонн/год | 2029 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.15 | 602020402 | Мусоросортировочная станция в Омутнинском районе | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | планируемый к строительству | Омутнинский район | Мощность 15 тыс. тонн/год | 2029 | Санитарно-защитная зона –300 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.16 | 602020402 | Объект обезвреживания Лузский муниципальный округ | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | планируемый к строительству | Лузский муниципальный округ | Мощность 10 тыс. тонн/год | 2029 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.17 | 602020402 | Полигон ТБО вблизи д. Барановщина Кумёнский район (Нижнеивкино)/ Полигон твердых бытовых отходов 43-00004-З-00479-010814 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | планируемый к ликвидации | Кировская область, Кумёнский район, вблизи д. Барановщина | Площадь 4 га | 2030 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.18 | 602020402 | Полигон ТБО г Омутнинска/ Полигон ТБО г. Омутнинска 43-00064-З-00870-311214 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | планируемый к ликвидации | Кировская обл., Омутнинский р-н, 3 км от г. Омутнинск, севернее северо-восточной окраины города | Площадь 7,2 га | 2030 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.19 | 602020402 | Полигон ТБО пгт Лебяжье Кировской области 43-00068-З-00905-121115 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | планируемый к ликвидации | Кировская область, Лебяжский район, в 2 км. южнее пгт. Лебяжье, по дороге на г. Уржум с левой ее стороны | Площадь 2 га | 2027 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.20 | 602020402 | Полигон твердых бытовых отходов г. Мураши 43-00018-З-00479-010814 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | планируемый к ликвидации | Кировская область, г. Мураши | Площадь 1,965 га | 2030 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.21 | 602020402 | Полигон ТБО пгт. Кумены МУП "Куменский коммунсервис" 43-00062-З-00692-311014 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | планируемый к ликвидации | Кировская область, Кумёнский район, пгт. Кумены | Площадь 4,7 га | 2030 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.22 | 602020402 | Полигон ТБО в Юрьянском районе 43-00008-З-00479-010814 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | планируемый к ликвидации | Кировская обл., Юрьянский р-н, вблизи д. Домраченки | Площадь 1,15 га | 2030 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.23 | 602020402 | Полигон ТБО Нолинский район 43-00019-З-00479-010814 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | планируемый к ликвидации | Кировская обл., Нолинский р-н, в 4 км от г. Нолинска в районе д. Чащино | Площадь 4,4 га | 2030 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |
|  | 2.4.24 | 602020402 | Полигон ТБО пгт Восточный Омутнинский район 43-00061-З-00592-250914 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | планируемый к ликвидации | Кировская область, Омутнинский район, в 900 метрах от пгт Восточный | Площадь 6 га | 2030 | Санитарно-защитная зона – 500 м, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Объекты регионального значения в области железнодорожного транспорта

Планируемые объекты регионального значения в области железнодорожного транспорта на территории Кировской области не предусмотрены.

Объекты регионального значения в области автомобильного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

- Перечень объектов регионального значения в области автомобильного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, планируемых к размещению на территории Кировской области, представлен в таблице 3.2.

- Таблица 3.2. Объекты регионального значения в области автомобильного транспорта и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, планируемые к размещению на территории Кировской области

| № п/п | № на карте | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 | 602030302 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны - Сосновка, участок от г. Вятские Поляны до автомобильной дороги Вятские Поляны - Нижние Шуни | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к строительству | Кировская область, город Вятские Поляны, Вятскополянский район | 13,83 км, III техническая категория; уточняется проектом | 2027-2029 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.2 | 602030302 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны - Сосновка - граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к строительству | Кировская область, Вятскополянский район | 11,63 км, III техническая категория; уточняется проектом | 2025-2027 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.3 | 602030302 | Реконструкция автомобильной дороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1 участок) | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к реконструкции | Кировская область, Кирово-Чепецкий район | 8,2 км, III техническая категория | 2025-2027 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.4 | 602030302 | Реконструкция автомобильной дороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (2 участок) | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к реконструкции | Кировская область, Кирово-Чепецкий район | 7,7 км, III техническая категория | 2025-2027 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.5 | 602030302 | Реконструкция автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров - Кирово-Чепецк -Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к реконструкции | Кировская область, Кирово-Чепецкий район | 2,5 км, III техническая категория | 2025-2028 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.6 | 602030302 | Реконструкция автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск с подъездами к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг - Скрябино в Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к реконструкции | Кировская область, Подосиновский район | 16 км, III техническая категория | 2023-2026 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.7 | 602030302 | Строительство объездной автомобильной дороги г. Кирова в Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к строительству | Кировская область | 49 км, II - III техническая категория | 2026-2030 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.8 | 602030302 | Реконструкция автомобильной дороги Криуша - Советск - Лебяжье - Вершинята, на участке км 54 + 600 - км 60 + 100 в Лебяжском районе Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к реконструкции | Кировская область, Советский район | 6.2 км, III техническая категория | 2024-2026 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.9 | 602030302 | Реконструкция автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Вазюк - Опарино в Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к реконструкции | Кировская область, Опаринский муниципальный округ | 25,3 км, III техническая категория | 2024-2025 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.10 | 602030302 | Реконструкция автомобильной дороги Ужоговица - Роговое - Мотоус - Яговкинцы - Зуевка в Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к реконструкции | Кировская область, Слободской район | 58,55 км, IV техническая категория | 2027-2030 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.11 | 602030302 | Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк - Слободской, на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка до д. Ужоговица в Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к строительству | Кировская область, Кирово-Чепецкий район | 19,8 км, III техническая категория | 2026-2031 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.12 | 602030302 | Строительство автомобильной дороги Шаваржаки - граница Республики Марий Эл в Советском районе Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к строительству | Кировская область, Советский район | 6,9 км, IV техническая категория | 2025-2028 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.13 | 602030302 | Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк - Слободской, на участке от автомобильной дороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь до д. Ужоговица в Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к строительству | Кировская область, Слободской район | 8,5 км, III техническая категория | 2027-2030 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.14 | 602030302 | Реконструкция автомобильной дороги Луза - Лальск - граница Республики Коми, участок Луза - Лальск в Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к строительству | Кировская область, Лузский муниципальный округ | 19,81 км, IV техническая категория | 2027-2029 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.15 | 602030302 | Реконструкция автомобильной дороги Подосиновец - граница Вологодской области в Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к строительству | Кировская область, Подосиновский район | 43,141 км, IV техническая категория | 2027-2030 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.16 | 602030302 | Реконструкция автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Опарино - Альмеж в Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к строительству | Кировская область, Опаринский муниципальный округ | 26,630 км, IV техническая категория | 2027-2029 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | 3.2.17 | 602030302 | Строительство автомобильной дороги Уржум - Буйское - граница Республики Марий Эл, участок Буйское - граница Республики Марий Эл в Уржумском районе | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к строительству | Кировская область, Уржумский район | 6,5 км, IV техническая категория | 2026-2029 | Придорожная полоса – 50 м, ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
| Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.18 | 602031601 | Реконструкция моста через реку Немда на км 28 + 020 автомобильной дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь в Немском районе | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к реконструкции | Кировская область, Немский муниципальный округ, на км 28 + 020 автомобильной дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь | Мост автодорожный, 41,15 п.м; уточняется проектом | 2025-2027 | Не устанавливаются |
|  | 3.2.19 | 602031601 | Реконструкция моста через реку Пижма на км 137 + 900 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к реконструкции | Кировская область, Советский район, на км 137 + 900 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | Мост автодорожный, 368 п.м; уточняется проектом | 2026-2030 | Не устанавливаются |
|  | 3.2.20 | 602031601 | Реконструкция моста через реку Пушма на км 11 + 233 автомобильной дороги Пинюг - Скрябино в Подосиновском районе Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к реконструкции | Кировская область, Подосиновский район, на км 11 + 233 автомобильной дороги Пинюг - Скрябино | Мост автодорожный, 64 п.м; уточняется проектом | 2025-2027 | Не устанавливаются |
|  | 3.2.21 | 602030302 602031601 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Зуевка в Зуевском районе Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к строительству | Кировская область, Зуевский район | Мост автодорожный, 305 п.м; уточняется проектом | 2027-2029 | Не устанавливаются |
|  | 3.2.22 | 602031601 | Реконструкция моста через реку Немда на км 142 + 700 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к реконструкции | Кировская область, Советский район, на км 142 + 700 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | Мост автодорожный, 174,12 п.м; уточняется проектом | 2027-2029 | Не устанавливаются |
|  | 3.2.23 | 602031601 | Реконструкция моста через реку Быстрица на км 29 + 687 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск в Оричевском районе | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к реконструкции | Кировская область, Оричевский муниципальный округ, на км 29 + 687 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск | Мост автодорожный, 122,2 п.м; уточняется проектом | 2027-2029 | Не устанавливаются |
|  | 3.2.24 | 602030302 602031601 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий | планируемый к строительству | Кировская область, Кирово-Чепецкий район | Мост автодорожный, 318 п.м; уточняется проектом | 2023-2028 | Не устанавливаются |

Объекты регионального значения в области воздушного транспорта

Объекты регионального значения в области воздушного транспорта на территории Кировской области не планируются.

- 3.4	Объекты регионального значения в области водного транспорта

- Объекты регионального значения в области водного транспорта на территории Кировской области не планируются.

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области энергетики

Перечень объектов регионального значения в области энергетики, планируемых к размещению на территории Кировской области, представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Объекты регионального значения в области энергетики, планируемые к размещению на территории Кировской области

| № п/п | № на карте планируемого размещения объектов регионального значения | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 602040213 | ПС 110 кВ Заево | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Нагорский район, с. Заево | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов - 5 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Маяк | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Шабалинский район, д. Колбины | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 20 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Мелеть | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Малмыжский район, д. Мелеть | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 20 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Нагорск | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Нагорский район, пгт. Нагорск110 | Напряжение - кВ, мощность трансформаторов – 12,6 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Отворское | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Свечинский муниципальный округ, п. Светлый | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 12,6 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040213 | ПС 35 кВ Стрельская | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Опаринский муниципальный округ, д. Стрелькая | Напряжение - 35 кВ, мощность трансформаторов – 3,2 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Халтурин | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Орловский муниципальный округ, д. Хохловы | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов - 12,6 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ОРУ 110 кВ ТЭЦ-4 | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров | Напряжение - 110 кВ | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Боровица | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Слободской район | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 20 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Федяково | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий район, в районе д. Шутовщина | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 20 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040213 | ПС 35 кВ Дороничи | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | г. Киров | Напряжение – 35 кВ, мощность трансформаторов – 12,6 МВА | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040213 | ПС 35 кВ Дымково | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | г. Киров | Напряжение - 35 кВ, мощность трансформаторов – 8 МВА | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Слободино | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Юрьянский район, в районе д. Слободино | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 20 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Трехречье | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Советский район, г. Советск | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 32 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Промпарк | Электроснабжение промпарка в г. Вятские Поляны | планируемый к строительству | Вятскополянский район, г. Вятские Поляны | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 32 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Мурыгино | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Юрьянский район, п. Мурыгино | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 32 МВА | 2027 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Московская | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | г. Киров | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 50 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Заречная | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул. Павла Корчагина, 55 | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 20 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Урванцево | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул. Ульяновская, соор. 37ц | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 80 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Беляево | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Слободской район, д. Шихово | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 32 МВА | 2026 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ ОМЗ | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Омутнинский район, г. Омутнинск | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 63 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Безбожник | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Мурашинский муниципальный округ, п. Безбожник | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 6,3 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Белая Холуница | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Белохолуницкий район, г. Белая Холуница | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 32 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Октябрьская | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, Октябрьский пр-т, 123 | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 32 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Бытприбор | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул. Производственная, 24 | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 50 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Верхошижемье | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Верхошижемский район, п. Верхошижемье | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 20 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Восточная | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул.Володарского,186 | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 50 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040213 | ПС 35 кВ Гирсово | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Юрьянский район, п. Гирсово | Напряжение - 35 кВ, мощность трансформаторов – 12,6 МВА | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040213 | ПС 35 кВ Гнусино | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул. Павла Корчагина, 227 | Напряжение - 35 кВ, мощность трансформаторов – 20 МВА | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Даровское | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Даровской муниципальный округ, п. Даровской, ул. Энергетиков | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 16,3 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Заводская | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, Октябрьский пр-т, 1а | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 32 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Западная | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул. Московская, 98 | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 31 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Оричи | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Оричевский муниципальный округ, п. Оричи, ул. Карла Марса, 24б | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 26 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040213 | ПС 35 кВ Зониха | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Верхошижемский район, с. Зониха | Напряжение - 35 кВ, мощность трансформаторов – 2,5 МВА | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Иванцево | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Белохолуницкий район, с. Иванцево | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 16,3 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Ильинская | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Слободской район, с. Ильинское | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 5 МВА | 2036 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040213 | ПС 35 кВ Кильмезь | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Кильмезский район, п. Кильмезь | Напряжение - 35 кВ, мощность трансформаторов – 7,2 МВА | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040213 | ПС 35 кВ Колянур | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Советский район, с. Колянур | Напряжение - 35 кВ, мощность трансформаторов – 6,3 МВА | 2036 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Коминтерн | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул. Семашко, 1 | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 32 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Коммунальная | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул. Московская, 183 | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 50 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Красный Курсант | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Юрьянский район, п. Мурыгино | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 30 МВА | 2027 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Кырчаны | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Нолинский район, с. Кырчаны | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 12,6 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Лыжная | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, Нововятский район, ул. Орджоникидзе, д.19 | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 50 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Матвинур | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Санчурский муниципальный округ, с. Матвинур | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 2,5 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Нолинск | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Нолинский район, г. Нолинск, ул. Чапаева, д.9 | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 26 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Пасегово | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Кирово-Чепецкий район, с. Пасегово | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 12,6 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Первомайская | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, пер. Искожевский, 20 | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 40 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Петровское | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Уржумский район, с. Петровское | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 6,3 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Пижанка | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Пижанский муниципальный округ, пгт. Пижанка | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 16,3 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Прогресс | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Советский район | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 10 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Просница | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Кирово-Чепецкий район, ж.д.ст. Просница | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 26 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Птицефабрика | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул. Потребкооперации, 28 | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 20 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ РМЗ | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Яранский район, г. Яранск | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 10 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Савали | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Малмыжский район, с. Савали | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 6,3 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Садовая | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Слободской район, г. Слободской | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 20 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Северная | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул. Правды, 4а | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 71,5 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Селезениха | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Кирово-Чепецкий район, с. Селезениха, пер. Комсомольский | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 12,6 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Скопино | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул. Заводская, 1г | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 12,6 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Слудка | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Вятскополянский район, с. Слудка | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 6,3 МВА | 2036 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Талица | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Фаленский муниципальный округ, с. Талица | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 12,6 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Уржум | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Уржумский район, г. Уржум | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 26 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040213 | ПС 35 кВ Филейка | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, Слобода Куртеевы, 1 | Напряжение - 35 кВ, мощность трансформаторов – 20 МВА | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Шевели | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул. Энергетиков, 26 | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 80 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040213 | ПС 35 кВ Юго-Западная | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров, ул. Щорса, 95 | Напряжение - 35 кВ, мощность трансформаторов – 32 МВА | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Яранск | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Яранский район, г. Яранск | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 32 МВА | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040211 | ПС 110 кВ Промпарк Медяны | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Кировская область, Юрьянский район, д. Малое Чураково | Напряжение - 110 кВ, мощность трансформаторов – 32 МВА | 2028 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Линии электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 602040311 | Отпайка на ПС 110 кВ Мелеть от ВЛ 110 кВ Малмыж-Лазарево | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Малмыжский район, д. Мелеть | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 16,0 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Отпайка на ПС 110 кВ Безбожник от ВЛ 110 кВ Мураши – Опарино | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Мурашинский район, п. Безбожник | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 0,1 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Александровское - Восход | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Даровской муниципальный округ | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 27,0 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Лаж - Кукнур | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Лебяжский район, республика Марий Эл | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 13,5 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Петровская - Аркуль | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Уржумский и Нолинский районы | Напряжение - 35 кВ, протяженность - 9,5 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Пижанка - Воя | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Пижанский район | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 22,0 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Две КЛ 110 кВ: отпайка от ЛЭП 110 кВ ТЭЦ 4 – ПС Бытприбор и отпайка от ЛЭП 110 кВ ТЭЦ-4 – ПС Сельмаш | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | г. Киров | Напряжение - 110 кВ, протяженность - 3,5 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Двухцепнный заход ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Московская | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | г. Киров | Напряжение - 110 кВ, протяженность - 0,1 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | КЛ 35 кВ Урванцево - Юго-Западная | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | г. Киров | Напряжение - 35 кВ, протяженность - 2,2 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ ПС Лунданка - ПС Папулово | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Лузский и Подосиновский районы | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 35,0 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ ПС Стрельская - ПС Красное | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Опаринский и Даровской муниципальные округа | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 33,0 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | Отпайка на ПС 35 кВ Молома от ВЛ 35 кВ Опарино – Стрельская | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Опаринский муниципальный округ, с. Молома | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 23,0 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | Отпайка на ПС 35 кВ Маромица от ВЛ 35 кВ Опарино – Стрельская | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Опаринский муниципальный округ, п. Маромица | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 10,0 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | Отпайка на ПС 35 кВ Стрижи от ПС 110 кВ Луговая | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Оричевский муниципальный округ | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 4,5 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | КЛ 110 кВ - отпайка от ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – ОЦМ до ПС 110 кВ Северная | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | г. Киров | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 1,0 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | КЛ 110 кВ - отпайка на ПС 110 кВ Заречная от ВЛ 110 кВ Беляево – Коминтерн | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | г. Киров | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 1,0 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Боровица | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Слободской район | Напряжение - 110 кВ, протяженность - 6,5 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Федяково | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий район, в районе д. Шутовщина | Напряжение - 110 кВ, протяженность - 0,2 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | КВЛ 35 кВ для питания ПС 35 кВ Дороничи (2 цепи) | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | г. Киров | Напряжение - 35 кВ, протяженность - 5,8 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | Двухцепный заход ЛЭП 35 кВ на ПС 35 кВ Дымково | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | г. Киров | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 4,5 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Слободино | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Юрьянский район, в районе д. Слободино | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 10,0 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Трехречье | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Советский район, г. Советск | Напряжение - 110 кВ, протяженность - 0,05 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Промпарк | Электроснабжение промпарка в г. Вятские Поляны | планируемый к строительству | Вятскополянский район, г. Вятские Поляны | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 6,0 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Мурыгино | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Юрьянский район, п. Мурыгино | Напряжение - 110 кВ, протяженность - 0,3 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Отпайка на ПС 110 кВ Маяк от ВЛ 110 кВ Ацвеж – Поназырево | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Шабалинский район, д. Колбины | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 5,0 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Отпайка на ПС 110 кВ Отворское от ВЛ 110 кВ Котельнич – Буреполом | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Котельничский район, п. Светлый | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 6,0 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Чижи-Восточная I цепь | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 1,8 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Чижи-Восточная II цепь | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 1,8 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4-Северная №6 с отпайкой на ПС Авитек | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 2,72 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4-Северная №8 с отпайкой на ПС Авитек | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 2,72 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4-Кировская ТЭЦ-1 №9 с отпайками | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 6,02 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4-Кировская ТЭЦ-1 №10 с отпайками | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 6,02 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Красный Курсант-Юрья | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Юрьянский район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 37,54 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Юрья-Мураши с отпайкой на ПС Мураши | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Юрьянский район, Мурашинский район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 41,21 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Белая Холуница-Иванцево | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Белохолуницкий район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 35,95 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Кирс-Иванцево с отпайками | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Белохолуницкий район, Верхнекамский муниципальный округ | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 93,86 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Омутнинск-Кирс с отпайкой на ПС Песковка | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Омутнинский район, Верхнекамский муниципальный округ | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 83,54 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Киров-Юго-Западная №1 | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 3,14 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Киров-Юго-Западная №2 | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 3,14 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Северная-Филейка I цепь с отпайками | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 3,75 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Северная-Филейка II цепь с отпайкой на ПС БНС | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 3,01 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Карино-Белая Холуница с отпайкой на ПС Прокопье | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Белохолуницкий район, Слободской район | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 52,14 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Кумёны-Суна | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Кумёнский район, Сунский район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 35,11 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Суна-Кырчаны | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Нолинский район, Сунский район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 24,72 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Нолинск-Кырчаны | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Нолинский район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 16,96 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Киров-Лянгасово | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | городской округ Киров, Кирово-Чепецкий район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 12,52 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Чепецк-ГПП №1 | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | городской округ Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 5,87 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Чепецк-ГПП №2 | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | городской округ Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 5,7 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-3-Азот-1 | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | городской округ Кирово-Чепецк | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 2,66 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Вятка-Киров №1 с отпайками | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | городской округ Киров, Кирово-Чепецкий район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 25,41 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Вятка-Киров №2 с отпайками | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | городской округ Киров, Кирово-Чепецкий район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 24,44 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Киров-Корчемкино | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | городской округ Киров | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 7,59 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Кировская ТЭЦ-3-Каринторф с отпайками | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | городской округ Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий район, Слободской район | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 16,65 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Кировская ТЭЦ-3-Поселковая с отпайкой на ПС Лимоновская | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | городской округ Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий район | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 12,86 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Кумёны-Вичевщина | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Кумёнский район | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 15,65 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Вичевщина-Вожгалы | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Кумёнский район | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 13,82 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Нолинск-Нема | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Нолинский район, Немский район | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 38,92 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Котельнич-Утиная | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Котельничский район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 40,89 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Утиная-Арбаж с отпайкой на ПС Шараница | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Котельничский район, Арбажский муниципальный округ | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 58,31 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Котельнич-Иготино | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Котельничский район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 17,95 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Котельнич-Буреполом | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Котельничский район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 60,172 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Котельнич-Ацвеж | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Котельничский район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 22,38 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | ВЛ 110 кВ Арбаж-Советск | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Арбажский муниципальный округ, Пижанский район, Советский район | Напряжение - 110 кВ, протяженность – 42,33 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Малый Сатнур-Мелеть | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Малмыжский район | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 18,09 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Мелеть-Порек | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Малмыжский район, Кильмезский район | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 24,11 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Астраханово-Кильмезь | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Кильмезский район | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 21,31 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | ВЛ 35 кВ Порек-Астраханово | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | Кильмезский район | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 20,32 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | Техническое перевооружение питающих электрических линий 35 и 6 кВ, расположенных на ст. Лянгасово | Электроснабжение потребителей | планируемый к реконструкции | г. Киров | Напряжение - 35 кВ, протяженность – 1,905 км | 2025 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Перевод питания Т-2 ПС 110 кВ Коммунальная на ВЛ 110 кВ Сельмаш – Кировская ТЭЦ-4 | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | г. Киров | Напряжение - 110 кВ, протяженность - 0,025 км | 2030 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040313 | Отпайка па ПС 35 кВ Великорецкое от ВЛ 35 кВ Степановщина - Медяны | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Юрьянский район | Напряжение - 35 кВ, протяженность - 17,5 км | 2030 | Охранная зона – 15 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Отпайка на ПС 110 кВ Промпарк Медяны от ВЛ 110 кВ Красный Курсант - Кузнецы | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Юрьянский район | Напряжение - 110 кВ, протяженность - 6,5 км | 2028 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
|  |  | 602040311 | Отпайка на ПС 110 кВ Промпарк Медяны от ВЛ 110 кВ Красный Курсант - Юрья | Электроснабжение потребителей | планируемый к строительству | Юрьянский район | Напряжение - 110 кВ, протяженность - 7 км | 2028 | Охранная зона – 20 м, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области газоснабжения

Перечень объектов регионального значения в области газоснабжения, планируемых к размещению на территории Кировской области, представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Объекты регионального значения в области газоснабжения, планируемые к размещению на территории Кировской области

| № п/п | № на карте планируемого размещения объектов регионального значения | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.2.1 | 602040601 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино | Повышение надежности газоснабжения | планируемый к строительству | Куменский район, Оричевский муниципальный округ | Протяженность - 10,4 км; Максимальное давление – 1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 2 | 4.2.2 | 602040601 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нижнеивкино – пгт Нижнеивкино на с. Адышево | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Куменский район, Оричевский муниципальный округ | Протяженность - 11,9 км; Максимальное давление – 1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 3 | 4.2.3 | 602040601 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нижнеивкино – пгт Нижнеивкино на д. Кучелапы | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Куменский район, Оричевский муниципальный округ | Протяженность - 4,6 км; Максимальное давление – 1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 4 | 4.2.4 | 602040601 | Газопровод межпоселковый от с. Адышево до п. Быстрицкий тубсанаторий и отключающим устройством на дер. Полом | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий район, Оричевский муниципальный округ | Протяженность - 8,9 км; Максимальное давление –1,2 и 0,6 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 5 | 4.2.5 | 602040601 | Газопровод межпоселковый от д. Кучелапы - пгт Верхошижемье с отводом на д. Пунгино, с. Илгань и отключающим устройством на д. Безденежные | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Верхошижемский район, Оричевский муниципальный округ | Протяженность – 38,4 км; Максимальное давление – 1,2 и 0,6 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 6 | 4.2.6 | 602040601 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино на д. Угор – с. Среднеивкино с отводом на д. Сырда и отключающими устройствами на д. Седуново и на д. Сычёво, д. Калачиги | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Верхошижемский, Куменский районы | Протяжённость – 33 км; Максимальное давление – 1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 7 | 4.2.7 | 602040601 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино на д. Барановщина - с. Раменье | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Куменский район | Протяженность – 6,8 км; Максимальное давление – 1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 8 | 4.2.8 | 602040601 | Газопровод межпоселковый до д. Каркино | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий район | Протяженность – 4,1 км; Максимальное давление – 1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 9 | 4.2.9 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Жуки и дер. Большая Рябовщина | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий район | Протяженность – 10,54 км; Максимальное давление – 0,6-1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 10 | 4.2.10 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Семеновы | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Слободской муниципальный район | Протяженность – 0,3 км; Максимальное давление – 0,3-0,6 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 11 | 4.2.11 | 602040602 | Газопровод межпоселковый к дер. Баташи | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Слободской муниципальный район | Протяженность – 2,84 км; Максимальное давление – 0,3-0,6 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 12 | 4.2.12 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Бакули | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Слободской муниципальный район | Протяженность – 0,1 км; Максимальное давление – 0,3-0,6 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 13 | 4.2.13 | 602040602 | Газопровод межпоселковый к дер. Ситники и дер. Зотовы | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Слободской муниципальный район | Протяженность – 0,9 км; Максимальное давление – 0,005-0,3 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 14 | 4.2.14 | 602040602 | Газопровод межпоселковый к дер. Родионово | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Слободской муниципальный район | Протяженность – 0,2 км; Максимальное давление – 0,005-0,3 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 15 | 4.2.15 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к пгт Кикнур | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кикнурский муниципальный район | Протяженность – 40,3 км; Максимальное давление – 0,6-1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 16 | 4.2.16 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к пгт Пижанка | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Пижанский муниципальный район | Протяженность – 43,8 км; Максимальное давление – 0,6-1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 17 | 4.2.17 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к г. Советск | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Советский муниципальный район | Протяженность – 5,166 км; Максимальное давление – 0,6-1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 18 | 4.2.18 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к пгт Тужа | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Тужинский муниципальный округ | Протяженность – 35,3 км; Максимальное давление – 0,6-1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 19 | 4.2.19 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к г. Яранск | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Яранский муниципальный район | Протяженность – 59,8 км; Максимальное давление – 0,6-1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 20 | 4.2.20 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Нижние Малюганы | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий муниципальный район | Протяженность – 0,24 км; Максимальное давление – 0,4 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 21 | 4.2.21 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Солоково | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий муниципальный район1.3.1 | Протяженность – 0,02 км; Максимальное давление – 1,18 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 22 | 4.2.22 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Башланы | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий муниципальный район | Протяженность – 2,5 км; Максимальное давление – 0,4 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 23 | 4.2.23 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Ванихинцы | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий муниципальный район | Протяженность – 1,8 км; Максимальное давление – 1,19 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 24 | 4.2.24 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Сметанники | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий муниципальный район | Протяженность – 0,9 км; Максимальное давление – 1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 25 | 4.2.25 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Ложкины | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий муниципальный район | Протяженность – 0,3 км; Максимальное давление – 1,01 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 26 | 4.2.26 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Пронькинцы | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий муниципальный район | Протяженность – 0,8 км; Максимальное давление – 1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 27 | 4.2.27 | 602040602 | Газопровод межпоселковый к дер. Васькинцы | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий муниципальный район | Протяженность – 1,7 км; Максимальное давление – 0,3 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 28 | 4.2.28 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Звени | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий муниципальный район | Протяженность – 1,43 км; Максимальное давление – 1,15 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 29 | 4.2.29 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Ермолинцы | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий муниципальный район | Протяженность – 2,5 км; Максимальное давление – 1,17 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 30 | 4.2.30 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Пестеры | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий муниципальный район | Протяженность – 0,07 км; Максимальное давление – 1,15 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 31 | 4.2.31 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Рыловщина | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий муниципальный район | Протяженность – 2,98 км; Максимальное давление – 1,14 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 32 | 4.2.32 | 602040602 | Газопровод межпоселковый к дер. Ардашиха | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Куменский муниципальный район | Протяженность – 1,58 км; Максимальное давление – 0,3 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 33 | 4.2.33 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к пгт Лебяжье | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Лебяжский муниципальный округ | Протяженность – 44,3 км; Максимальное давление – 0,42 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 34 | 4.2.34 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Акбатырево | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Малмыжский муниципальный район | Протяженность – 1,3 км; Максимальное давление – 0,55 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 35 | 4.2.35 | 602040602 | Газопровод межпоселковый к с. Ральники, дер. Пивоварово, дер. Порез, дер. Пукшинерь и дер. Марьял | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Малмыжский муниципальный район | Протяженность – 24,5 км; Максимальное давление – 0,25 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 36 | 4.2.36 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Шипицыны Оричевского муниципального района Кировской области | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Оричевский муниципальный округ | Протяженность – 0,1 км; Максимальное давление – 0,59 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 37 | 4.2.37 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Нижние Булдаки | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Слободской муниципальный район | Протяженность – 0,5 км; Максимальное давление – 0,55 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 38 | 4.2.38 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к пгт Арбаж | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Арбажский муниципальный район | Протяженность – 54 км; Максимальное давление – 1 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 39 | 4.2.39 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к пгт Кильмезь | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кильмезский муниципальный район | Протяженность – 33,6 км; Максимальное давление – 0,89 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 40 | 4.2.40 | 602040601 | Газопровод межпоселковый к дер. Рублево | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Кирово-Чепецкий муниципальный район | Протяженность – 1,92 км; Максимальное давление – 0,41 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 41 | 4.2.41 | 602040601 | Межпоселковый газопровод от ГРС Марийский НПЗ до пгт Килемары Республики Марий Эл. Этап 2 Строительство межпоселкового газопровода от границы Республики Марий Эл до пгт Санчурск Кировской области | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Республика Марий Эл, Кировская область | Протяженность – 49,05 км; Максимальное давление – 1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 42 | 4.2.42 | 602040601 | Межпоселковый газопровод от ГРС Марийский НПЗ до пгт Килемары Республики Марий Эл. Этап 3 Строительство межпоселкового газопровода от пгт Санчурск Кировской области до границы Республики Марий Эл | Газоснабжение населенных пунктов | планируемый к строительству | Республика Марий Эл, Кировская область | Протяженность – 5,1 км; Максимальное давление – 1,2 МПа | Первая очередь | Охранная зона – до 3 м, Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области гидротехнических сооружений

Перечень объектов регионального значения в области гидротехнических сооружений, планируемых к размещению на территории Кировской области, представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Объекты регионального значения в области гидротехнических сооружений, планируемые к размещению на территории Кировской области

| № п/п | № на карте планируемого размещения объектов регионального значения | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидротехнические сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 602041804 | Берегоукрепление Белохолуницкого водохранилища | Инженерная защита территории | планируемый к строительству | г. Белая Холуница | Протяженность – 0,381 км | 2026-2029 | не устанавливаются |

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов регионального значения в области связи

Перечень объектов регионального значения в области связи, планируемых к ликвидации на территории Кировской области, представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4. Объекты регионального значения в области связи, планируемые к ликвидации на территории Кировской области

| № п/п | № на карте планируемого размещения объектов регионального значения | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 602041504 | ТВ ретранслятор 34 ТВК мощностью 0,5 кВт в г. Зуевка, в районе очистных сооружений (высота 62,0 м.) | – | планируемый к ликвидации | Кировская обл., г. Зуевка, ул. Первомайская | Мощность – 0,5 кВт | 2025-2026 | не устанавливаются |
| 2 |  | 602041504 | ТВ ретранслятор 24 ТВК мощностью 0,5 кВт в пгт Кумены (ТВ) | – | планируемый к ликвидации | Кировская обл., пгт. Кумены, ул. Гагарина | Мощность – 0,5 кВт | 2025-2026 | не устанавливаются |
| 3 |  | 602041504 | ТВ ретранслятор 40 ТВК мощностью 0,1 кВт в г. Мураши (высота 62м.) | – | планируемый к ликвидации | Кировская область, г. Мураши, в районе асфальтобетонного завода | Мощность – 0,1 кВт | 2025-2026 | не устанавливаются |
| 4 |  | 602041504 | ТВ ретранслятор 31 ТВК мощностью 1000 Вт в пгт. Пижанка (высота 62м.) | – | планируемый к ликвидации | Кировская область, Пижанский район, в 7 км юго-западнее пгт. Пижанка, в 2км южнее автодороги Советск-Яранск | Мощность – 1000 Вт | 2025-2026 | не устанавливаются |
| 5 |  | 602041504 | ТВ ретранслятор 38 ТВК мощностью 0,1 кВт в пгт. Суна (высота 62м) | – | планируемый к ликвидации | Кировская обл., пгт. Суна | Мощность – 0,1 кВт | 2025-2026 | не устанавливаются |

Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Перечень объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, планируемых к размещению на территории Кировской области представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Перечень объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, планируемых к размещению на территории Кировской области

| № п/п | № на карте планируемого размещения объектов регионального значения | Код объекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Сроки реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.1 | 602050202 | Здание пожарной части | Объект обеспечения пожарной безопасности | планируемый к строительству | Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Исполкомовская | Количество автомобилей (машиномест) – 3 шт. | 2030 |  | не устанавливаются |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, также предполагающая организацию дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов». Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.).

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на группы, для каждой из которых устанавливаются нормативные СЗЗ:

- I класса с СЗЗ 1000 м;

- II класса с СЗЗ 500 м;

- III класса с СЗЗ 300 м;

- IV класса с СЗЗ 100 м;

- V класса с СЗЗ 50 м.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. СЗЗ не может быть использована под расширение предприятия. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки в границах СЗЗ рекомендуется высадка зеленых насаждений специального назначения.

Регламенты использования территории СЗЗ предприятий сооружений и иных объектов представлены в следующей таблице.

Таблица 6-1. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Разрешенные виды использования | Запрещенные виды использования |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство Пожарные депо Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | Жилые дома Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 запрещается проживание людей в СЗЗ.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех городских, сельских, поселковых образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением мероприятий по обеспечению нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Зоны с особыми условиями использования территории, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области автомобильного транспорта

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель.

Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются.

На территории Сахалинской области проходят автомобильные дороги II, III, IV, V категорий. Для автомобильных дорог III, IV категорий придорожные полосы установлены в размере 50 м, для автомобильных дорог V категории – 25 м, для автомобильных дорог II категорий – 75 м. Сведения о границах придорожных полос некоторых автомобильных дорог III и IV категории внесены в ЕГРН.

Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области воздушного транспорта

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» для аэродромов устанавливается приаэродромная территория.

Приаэродромная территория – прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности.

Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом РФ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с п. 3 статьи 47 Воздушного кодекса РФ на приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

- первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

- вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

- третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

- четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

- пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

- шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

- седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

Положение о приаэродромной территории утверждается Правительством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области энергоснабжения и связи

Охранные зоны объектов по производству электрической энергии

Охранные зоны объектов по производству электрической энергии, к которым относятся энергетические установки, предназначенные для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более, и режим использования таких зон устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии:

- на расстоянии 50 метров от указанной границы – для объектов высокой категории опасности;

- на расстоянии 30 метров от указанной границы – для объектов средней категории опасности;

- на расстоянии 10 метров от указанной границы – для объектов низкой категории опасности и объектов, категория опасности которых не определена в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;

б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

в) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;

г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;

ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные.

В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;

в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 18 февраля 2023 года) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

- для ВЛ до 1 кВ – 2 м;

- для ВЛ от 1 до 20 кВ – 10 м;

- ВЛ 35 кВ – 15 м;

- ВЛ 110 кВ – 20 м;

- ВЛ 220 кВ – 25 м;

- ВЛ 500 кВ – 30 м.

Охранные зоны составляют:

- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Регламенты использования охранной зоны объектов электросетевого хозяйства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

- производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

- осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устанавливать рекламные конструкции.

Охранные зоны линий и сооружений связи

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках — в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 м — шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м — шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи — шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения в области газоснабжения

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древеснокустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

Регламенты использования охранных зон объектов газораспределительной сети

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:

- возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности, утилизации и переработки отходов производства и потребления

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (ред от 06.07.2018 г.)

Карта развития туризма и рекреации

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (ред. от 06.07.2018 г.)

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области промышленности, утилизации и переработки отходов производства и потребления

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (редакция от 06.07.2018)

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики

Вид объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики

Вид объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий эпидемий и ликвидации их последствий

Вид объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий эпидемий и ликвидации их последствий

Вид объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий эпидемий и ликвидации их последствий

Вид объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»